MEMORIAL DESCRITIVO

EDIFICAÇÃO - HABITAÇÃO E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO - CCA

Agente Promotor	: ..............................................................................................................................................................

Construtora	: ..............................................................................................................................................................

Empreendimento	: ..............................................................................................................................................................

Endereço	: ............................................................................................................................................................

Este memorial obedece a boa técnica e os empreendimentos que o utilizam obedecem a todas as Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) aplicáveis, incluindo a ABNT NBR 15.575 - Edificações Habitacionais- Desempenho.

## INFRA-ESTRUTURA

| 1.1 FUNDAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Tipo de fundação das torres | Especificar o tipo de fundação e metodologia a ser utilizada. |
| 1.1.2 | Tipo de fundação dos equipamentos | Especificar o tipo de fundação e metodologia a ser utilizada. |

- SUPRA-ESTRUTURA

| 2.1 ESTRUTURA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Tipo de estrutura e principais características | Informar sistema construtivo a ser utilizado, especificar tipo de bloco, resistência mínima, etc e indicar as Normas Técnicas a serem atendidas. |
| 2.1.2 | Concreto Armado | Especificar resistência mínima do concreto a ser empregado, tipo, método de aplicação, tempo de cura, formas, etc.. |
| 2.1.3 | Lajes | Informar sistema a ser utilizado, especificar materiais e metodologia de execução. Informar que atendarão os requisitos mínimos da ABNT. |

| 2.2 PAREDES E PAINÉIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Paredes | Informar sistema a ser utilizado, especificar materiais e metodologia de execução. Informar que atendarão os requisitos mínimos da ABNT. |

## VEDAÇÕES

| 3.1 VEDAÇÃO (ALVENARIA / DRYWALL) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Espessura mínima da parede, sem considerar o revestimento | Especificar o tipo/sistema de vedação, dimensões, espessuras, e metodologia de execução. Indicar local / ambiente a ser utilizado. |

- COBERTURAS / IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS

| 4.1 COBERTURA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Estrutura | Especificar material e metodologia a ser empregada. |
| 4.1.2 | Fixação e apoio da estrutura na edificação | Especificar material e metodologia a ser empregada. |
| 4.1.3 | Tipo de telha | Especificar material/dimensão e metodologia a ser empregada. |
| 4.1.4 | Tipo de condutores | Especificar material, locais e metodologia a ser empregada. |

| 4.2 IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | LOCAL | REQUISITO MÍNIMO | COMPLEMENTO OU ALTERNATIVA COM DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA |
| 1 | Identificar o local | Tratamento e/ou sistema adotado de acordo com o requisito mínimo da Norma. | Especificar material e metodologia |
| 2 | Identificar o local | Tratamento e/ou sistema adotado de acordo com o requisito mínimo da Norma. | Especificar material e metodologia |
| 3 | Identificar o local | Tratamento e/ou sistema adotado de acordo com o requisito mínimo da Norma. | Especificar material e metodologia |
| 4 | Identificar o local | Tratamento e/ou sistema adotado de acordo com o requisito mínimo da Norma. | Especificar material e metodologia |
| 5 | Identificar o local | Tratamento e/ou sistema adotado de acordo com o requisito mínimo da Norma. | Especificar material e metodologia |
| 6 | Identificar o local | Tratamento e/ou sistema adotado de acordo com o requisito mínimo da Norma. | Especificar material e metodologia |
| 7 | Identificar o local | Tratamento e/ou sistema adotado de acordo com o requisito mínimo da Norma. | Especificar material e metodologia |
| 8 | Identificar o local | Tratamento e/ou sistema adotado de acordo com o requisito mínimo da Norma. | Especificar material e metodologia |
| 9 | Identificar o local | Tratamento e/ou sistema adotado de acordo com o requisito mínimo da Norma. | Especificar material e metodologia |
| 10 | Identificar o local | Tratamento e/ou sistema adotado de acordo com o requisito mínimo da Norma. | Especificar material e metodologia |
| 11 | Identificar o local | Tratamento e/ou sistema adotado de acordo com o requisito mínimo da Norma. | Especificar material e metodologia |
| 12 | Identificar o local | Tratamento e/ou sistema adotado de acordo com o requisito mínimo da Norma. | Especificar material e metodologia |
| 13 | Identificar o local | Tratamento e/ou sistema adotado de acordo com o requisito mínimo da Norma. | Especificar material e metodologia |
| 14 | Identificar o local | Tratamento e/ou sistema adotado de acordo com o requisito mínimo da Norma. | Especificar material e metodologia |

| 4.3 TRATAMENTOS (EM JUNTAS DE DILATAÇÃO, JUNTAS DE VÃOS/ESQUADRIAS, CONCRETO APARENTE, ETC) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Concreto aparente (se houver) | Tratamento da superfície | Especificar material, metodologia, regularização de superfície, acabamento, etc |
| 4.3.2 | Juntas de dilatação | Local, descrição e acabamento | Especificar material e metodologia |
| 4.3.3 | Junta entre as esquadrias e alvenaria / estrutura | Descrição | Especificar material e metodologia |

- REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA

| 5.1 ÁREA PRIVATIVA - REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE |  | PISO, RODAPÉ E SOLEIRA | PAREDE | TETO | PEITORIL |
| ÁREA PRIVATIVA | Sala e circulação | Identificar espessura do contrapiso, traço a ser utilizado, tipo de acabamento (marca/dimensão), rodapé. | Identificar tipo de acabamento, marca e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento, marca e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento, marca e metodologia a ser empregada. |
|  | Dormitórios | Identificar espessura do contrapiso, traço a ser utilizado, tipo de acabamento (marca/dimensão), rodapé | Identificar tipo de acabamento, marca, e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento, marca e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento, marca e metodologia a ser empregada. |
|  | Banheiro Social | Identificar espessura do contrapiso, traço a ser utilizado e tipo de acabamento (marca/dimensão). | Identificar tipo de acabamento, marca, dimensões do azulejo, altura e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento e metodologia a ser empregada. |
|  | Cozinha | Identificar espessura do contrapiso, traço a ser utilizado e tipo de acabamento (marca/dimensão). | Identificar tipo de acabamento, marca, dimensões do azulejo, altura e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento e metodologia a ser empregada. |
|  | Área Serviço | Identificar espessura do contrapiso, traço a ser utilizado e tipo de acabamento (marca/dimensão). | Identificar tipo de acabamento, marca, dimensões do azulejo, altura e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento e metodologia a ser empregada. |
|  | Terraço | Identificar espessura do contrapiso, traço a ser utilizado e tipo de acabamento (marca/dimensão). | Identificar tipo de acabamento, marca, dimensões do azulejo, altura e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento e metodologia a ser empregada. |

| 5.2 ÁREAS COMUNS - REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE |  | PISO, RODAPÉ E SOLEIRA | PAREDE | TETO | PEITORIL |
| ÁREA COMUM | Guarita / Portaria | Identificar espessura do contrapiso, traço a ser utilizado e tipo de acabamento (marca/dimensão). | Identificar tipo de acabamento, marca, dimensões das peças cerâmicas e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento, marca e metodologia a ser empregada. |
|  | WC Guarita | Identificar espessura do contrapiso, traço a ser utilizado e tipo de acabamento (marca/dimensão). | Identificar tipo de acabamento, marca, dimensões das peças cerâmicas e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento, marca e metodologia a ser empregada. |
|  | Abrigos de gás | Identificar espessura do contrapiso, traço a ser utilizado e tipo de acabamento (marca/dimensão). | Identificar tipo de acabamento, marca, dimensões das peças cerâmicas e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento, marca e metodologia a ser empregada. |
|  | Depósito de Lixo | Identificar espessura do contrapiso, traço a ser utilizado e tipo de acabamento (marca/dimensão). | Identificar tipo de acabamento, marca, dimensões das peças cerâmicas e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento, marca e metodologia a ser empregada. |
|  | Escadaria | Identificar tipo de acabamento (marca/dimensão). | Identificar tipo de acabamento, marca, dimensões das peças cerâmicas e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento, marca e metodologia a ser empregada. |
|  | Hall Entrada Térreo | Identificar tipo de acabamento (marca/dimensão). | Identificar tipo de acabamento, marca, dimensões das peças cerâmicas e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento, marca e metodologia a ser empregada. |
|  | Hall Andares | Identificar tipo de acabamento (marca/dimensão). | Identificar tipo de acabamento, marca, dimensões das peças cerâmicas e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento, marca e metodologia a ser empregada. |
|  | Centro de Medição | Identificar tipo de acabamento (marca/dimensão). | Identificar tipo de acabamento, marca, dimensões das peças cerâmicas e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento, marca e metodologia a ser empregada. |
|  | WC Centro Comunitário / Salão de Festas | Identificar tipo de acabamento (marca/dimensão). | Identificar tipo de acabamento, marca, dimensões das peças cerâmicas e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento, marca e metodologia a ser empregada. |
|  | Centro Comunitário | Identificar tipo de acabamento (marca/dimensão). | Identificar tipo de acabamento, marca, dimensões das peças cerâmicas e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento, marca e metodologia a ser empregada. |
|  | Outros - indicar equipamento | Identificar tipo de acabamento (marca/dimensão). | Identificar tipo de acabamento, marca, dimensões das peças cerâmicas e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento, marca e metodologia a ser empregada. |
|  | Outros - indicar equipamento | Identificar tipo de acabamento (marca/dimensão). | Identificar tipo de acabamento, marca, dimensões das peças cerâmicas e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento, marca e metodologia a ser empregada. |
|  | Outros - indicar equipamento | Identificar tipo de acabamento (marca/dimensão). | Identificar tipo de acabamento, marca, dimensões das peças cerâmicas e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento, marca e metodologia a ser empregada. |
|  | Garagem | Identificar tipo de acabamento (marca/dimensão). | Identificar tipo de acabamento, marca, dimensões das peças cerâmicas e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento e metodologia a ser empregada. | Identificar tipo de acabamento, marca e metodologia a ser empregada. |
|  | Fachada Revestimento externo | Identificar acabamento, marca, e metodologia a ser empregada. |  |  |  |
|  | Revestimento platibandas - rufos | Identificar acabamento, marca, e metodologia a ser empregada. |  |  |  |

## ESQUADRIAS E SEUS COMPLEMENTOS

Constar informações gerais tais como: acabamento das portas de madeira, tipo de batente a ser aplicado, especificação dos marcos, dimensões, especificação da pintura de esquadrias, entre outras pertinentes

| 6.1 PORTAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE |  | MATERIAL | TIPO E MODELO | DIMENSÃO (m) (vão livre) | MARCA |
| ÁREA PRIVATIVA | Sala | Especificar | Descrever modelo a ser utilizado | 0,00 x 0,00 | Especificar |
|  | Dormitório s | Especificar | Descrever modelo a ser utilizado | 0,00 x 0,00 | Especificar |
|  | Cozinha | Especificar | Descrever modelo a ser utilizado | 0,00 x 0,00 | Especificar |
|  | Área de Serviço | Especificar | Descrever modelo a ser utilizado | 0,00 x 0,00 | Especificar |
|  | Banheiro | Especificar | Descrever modelo a ser utilizado | 0,00 x 0,00 | Especificar |
|  | Banheiro PNE | Especificar | Descrever modelo a ser utilizado | 0,00 x 0,00 | Especificar |
| ÁREA COMUM | Guarita | Especificar | Descrever modelo a ser utilizado | 0,00 x 0,00 | Especificar |
|  | WC | Especificar | Descrever modelo a ser utilizado | 0,00 x 0,00 | Especificar |
|  | Salão de Festas | Especificar | Descrever modelo a ser utilizado | 0,00 x 0,00 | Especificar |
|  | WC PNE | Especificar | Descrever modelo a ser utilizado | 0,00 x 0,00 | Especificar |
|  | Hall de Entrada | Especificar | Descrever modelo a ser utilizado | 0,00 x 0,00 | Especificar |
|  | Outros - especificar | Especificar | Descrever modelo a ser utilizado | 0,00 x 0,00 | Especificar |

| 6.2 JANELAS E BASCULANTES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE |  | MATERIAL | TIPO E MODELO | DIMENSÃO (m) (vão livre) | MARCA |
| ÁREA PRIVATIVA | Sala | Especificar | Descrever modelo a ser utilizado | 0,00 x 0,00 | Especificar |
|  | Dormitório s | Especificar | Descrever modelo a ser utilizado | 0,00 x 0,00 | Especificar |
|  | Cozinha | Especificar | Descrever modelo a ser utilizado | 0,00 x 0,00 | Especificar |
|  | Área de Serviço | Especificar | Descrever modelo a ser utilizado | 0,00 x 0,00 | Especificar |
|  | Banheiro | Especificar | Descrever modelo a ser utilizado | 0,00 x 0,00 | Especificar |
|  | Banheiro PNE | Especificar | Descrever modelo a ser utilizado | 0,00 x 0,00 | Especificar |
| ÁREA COMUM | Guarita | Especificar | Descrever modelo a ser utilizado | 0,00 x 0,00 | Especificar |
|  | WC | Especificar | Descrever modelo a ser utilizado | 0,00 x 0,00 | Especificar |
|  | Salão de Festas | Especificar | Descrever modelo a ser utilizado | 0,00 x 0,00 | Especificar |
|  | WC PNE | Especificar | Descrever modelo a ser utilizado | 0,00 x 0,00 | Especificar |
|  | Hall de Entrada | Especificar | Descrever modelo a ser utilizado | 0,00 x 0,00 | Especificar |
|  | Outros - especificar | Especificar | Descrever modelo a ser utilizado | 0,00 x 0,00 | Especificar |

| 6.3 FECHADURAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ESQUADRIA | TIPO E MODELO | MARCA |
| Porta Entrada | Especificar | Identificar |
| Porta Internas | Especificar | Identificar |
| Porta Banheiro | Especificar | Identificar |
| Outros - especificar | Especificar | Identificar |

| 6.4 BATENTES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | AMBIENTE / LOCAL | LARGURA EM RELAÇÃO À PAREDE | MATERIAL / ACABAMENTO | FIXAÇÃO | TIPO DE GUARNIÇÃO / ACABAMENTO |
| 1 | Porta - entrada | Especificar | Especificar | Especificar metodologia | Identificar |
| 2 | Porta - internas | Especificar | Especificar | Especificar metodologia | Identificar |
| 3 | Porta - banheiro | Especificar | Especificar | Especificar metodologia | Identificar |
| 4 | Outros - especificar | Especificar | Especificar | Especificar metodologia | Identificar |

| 6.5 VIDROS |  |
| --- | --- |
| ESQUADRIA | ESPESSURA, MODELO E ASSENTAMENTO |
| Salas | Especificar |
| Janela Área de Serviço | Especificar |
| Janela Dormitório | Especificar |
| Maxim-ar Banheiro e wc´s | Especificar |
| Hall e Escadaria | Especificar |
| Outros - identificar | Especificar |

| 6.6 ESQUADRIAS ESPECIAIS, PORTÕES, GRADES, BOX, CORRIMÃOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | AMBIENTE | MATERIAL | TIPO E MODELO | DIMENSÃO (m) | MARCA |
| 1 | Corrimão escada | Identificar | Descrever modelo a ser utilizado. | (de acordo com projeto) | Especificar |
| 2 | Alçapão | Identificar | Descrever modelo a ser utilizado. | 0,00 x 0,00 | Especificar |
| 3 | Escadaria | Identificar | Descrever modelo a ser utilizado. | 0,00 x 0,00 | Especificar |
| 4 | Escada marinheiro | Identificar | Descrever modelo a ser utilizado. | 0,00 x 0,00 | Especificar |
| 5 | Barrilete | Identificar | Descrever modelo a ser utilizado. | 0,00 x 0,00 | Especificar |
| 6 | Outro - identificar | Identificar | Descrever modelo a ser utilizado. | 0,00 x 0,00 | Especificar |

7   INSTALAÇÕES

| 7.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - NÚMERO DE PONTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE |  | LUZ TETO | CAMPAINHA | INTERR UPTOR | TOMADA | TOMADAS ESPECÍFICAS | TELEFO NE | INTERFONE | PONTO TV |
| ÁREA PRIVATIVA | Sala | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd |
|  | Dormitórios | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd |
|  | Banheiro | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd |
|  | Cozinha / Área Serviço | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd |
|  | Terraço | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd |
| ÁREA COMUM | Portaria | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd |
|  | WC Portaria | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd |
|  | Entrada da Torre | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd |
|  | Hall Térreo | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd |
|  | Hall Tipo | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd |
|  | Escada (por pavimento) | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd |
|  | Barrilete | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd |
|  | Salão de Festas | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd |
|  | WC Salão | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd |
|  | Outros - especificar | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd |
|  | Outros - especificar | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd |
|  | Outros - especificar | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd |

Legenda e Observações:

(a) para chuveiro com circuito independente e potência de ____W

(b) para iluminação de emergência

(c) arandela

(d) tubulação seca

(e) com sensor de presença

Especificação de tipos e marcas:

- Caixas ___

- Chaves termomagnéticas ___

- Condutores de cobre isolados com PVC __

- Interruptores de tecla, tipo ____

- Tomadas no padrão brasileiro, para embutir ____

- Espelho de PVC _____

- Disjuntores _________

- Eletrodutos _________

- Sensor de presença ______

- Para-raios _________

- Quadro de distribuição: _____

- Quadros (centros) para controle de motores (CCM): _____

- Quadros (centros de medição) para medição individual das unidades: ______

- Bóias automáticas para caixa dágua: _____

- Luz de emergência: _______

- Tomadas para diversos aparelhos: _____

- Interfone: ______

- Luminárias externas do empreendimento: ______

- Luminárias internas (comuns): ______

- Barramento blindado: ______

| 7.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - NÚMERO DE PONTOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE |  | ÁGUA FRIA | ÁGUA QUENTE | ÁGUA PLUVIAL | ESGOTO |
| ÁREA PRIVATIVA | Banheiro | qtd | qtd | qtd | qtd |
|  | Cozinha | qtd | qtd | qtd | qtd |
|  | Área de Serviço | qtd | qtd | qtd | qtd |
| ÁREA COMUM | W.C.s | qtd | qtd | qtd | qtd |
|  | Lixeira coberta | qtd | qtd | qtd | qtd |
|  | Outro - identificar | qtd | qtd | qtd | qtd |
|  | Outro - identificar | qtd | qtd | qtd | qtd |

Serão previstos registros internos na unidade habitacional para cada prumada de água fria ou quente. Tubos e conexões para esgoto serão em PVC das marcas: ____________. Para água fria serão em _______ das marcas: _________.

O fechamento do shaft dentro do box do chuveiro será executado em ________________.

Pias de cozinha, lavatórios de banheiros e tanques serão dotados de sifões em PVC flexível corrugado.

Os medidores de consumo individual de água serão entregues pela construtora.

Especificação de materiais, tipo, marca:

- Tubos e conexões: ____

- Ralos sinfonados: _____

- Demais:

| 7.3 LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pia de cozinha | Bancada | Material |  | Descrever material |
|  |  |  | Dimensões - C x L (cm) |  | 0,00 x 0,00 m |
|  |  | Cuba | Material |  | Descrever material |
|  |  |  | Dimensões - C x L x Prof. (cm) |  | 00 x 00 x 00 cm |
|  |  | Metais | Válvula | Material | Descrever material |
|  |  |  |  | Marcas | Especificar |
|  |  |  | Sifão | Material | Descrever material |
|  |  |  |  | Marcas | Especificar |
|  |  |  | Torneira | Material | Descrever material |
|  |  |  |  | Marcas | Especificar |
| 2 | Lavatório de banheiro | Cuba ou lavatório | Tipo |  | Especificar tipologia |
|  |  |  | Material |  | Descrever material |
|  |  |  | Dimensões - C x L (cm) |  | 00 x 00 cm |
|  |  |  | Torneira |  | Descrever material, modelo e marca. |
|  |  |  | Marcas |  | Especificar |
| 3 | Vaso sanitário | Bacia e caixa acoplada VDR (c/ duplo acionamento) | Marcas |  | Especificar |
| 4 | Tanque de lavar roupa | Tanque | Material |  | Descrever material |
|  |  |  | Dimensões - Volume (litros) |  | 00 x 00 cm, 00 L |
|  |  |  | Marcas |  | Especificar |
|  |  | Metais | Válvula | Material | Descrever material |
|  |  |  |  | Marcas | Especificar |
|  |  |  | Sifão | Material | Descrever material |
|  |  |  |  | Marcas | Especificar |
|  |  |  | Torneira | Material | Descrever material |
|  |  |  |  | Marcas | Especificar |

Especificar materiais específicos a serem aplicados nos banheiros adaptados para PNE.

Haverá 1 (um) ponto exclusivo de água com previsão para instalação de ducha higiênica ao lado da bacia sanitária.

| Cômodos | Lavatório | Bacia | Chuveiro | Pia Coz. | Ducha higiênica | Torneira | Filtro | Tanque / maq. lavar | Ralos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área Serviço | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd |
| Cozinha | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd |
| Banheiro | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd | qtd |

Os pontos dos aparelhos serão assim distribuídos:

OBS.: Será fornecido somente o ponto do chuveiro e da ducha higiênica, assim como a bacia será entregue sem assento.

| 7.4 SISTEMAS ESPECÍFICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalação de gás | Alimentação (rede pública ou armazenado) | Descrever o tipo de alimentação de gás. |
|  |  | Sistema (individual) | Será entregue medidores de gás individualizados a cada consumidor, definido no projeto executivo, de onde serão derivados aos apartamentos. Os medidores serão acondicionados em abrigos com grade de proteção. |
|  |  | N° de pontos (no mínimo 1 para o fogão) | Descrever número de pontos. |
|  |  | Material (tubos e conexões) | Especificar material/marca. |
|  |  | Dispositivos (registros e medidores) | Haverá um registro tipo globo, em cada unidade, na parte interna da cozinha interligado interligado ao medidor individualizado. |
| 2 | Instalações mecânicas | Exaustão mecânica | Descrever ambiente de acordo com projeto. |
| 3 | Instalações de Combate a Incêndio | Devem ser executadas rigorosamente de acordo com as normas da ABTN e projeto aprovado pela municipalidade e corpo de bombeiros local. Definido o sistema geral de combate a incêndio e especificado os extintores no projeto: - Extintores, registros de recalque e sinalização; - Acesso para caminhões do corpo de Bombeiros. |  |
| 4 | Elevadores | Informar quantidade total de elevadores a serem instalados, e por torre, quantidade de paradas, marca(s) / fornecedor(es) . |  |

| 7.5 COMPLEMENTOS (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / PLAYGROUND / QUADRA / PISCINA / LAZER DESCOBERTO) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Placa de identificação |  | Especificar material e metodologia de acordo com o projeto. |
| 2 | Playground | Brinqued o(s) | Descrever brinquedos |
|  |  | Marca(s) | Especificar |
|  |  | Material(i s) do(s) Brinqued o (s) | Descrever material |
|  |  | Drenage m | Descrever sistema e/ou metodologia utilizado obedecendo Projeto de Drenagem. |
|  |  | Outros | Especificar |
| 3 | Especificar área de lazer |  | Especificar material e metodologia de acordo com o projeto. |
| 4 | Especificar área de lazer |  | Especificar material e metodologia de acordo com o projeto. |
| 5 | Especificar área de lazer |  | Especificar material e metodologia de acordo com o projeto. |
| 6 | Especificar área de lazer |  | Especificar material e metodologia de acordo com o projeto. |

- DECLARAÇÕES FINAIS

  - O Agente Promotor se compromete a entregar as unidades habitacionais com medidores individualizados de água, gás e energia elétrica, e economizadores de energia e água nas áreas comuns.

  - O Agente Promotor declara que as informações deste Memorial são compatíveis aos projetos executivos e Orçamento apresentado.

  - O Agente Promotor se compromete a executar as obras conforme especificações contidas neste Memorial.

São Paulo, dia, mês e ano.

__________________________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome do Responsável Técnico

CPF

CREA/CAU

__________________________________________

AGENTE PROMOTOR

Nome da empresa

Representante da Empresa

CPF

MEMORIAL DESCRITIVO

SERVIÇOS GERAIS E INFRAESTRUTURA

CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO - CCA

Agente Promotor	: ..............................................................................................................................................................

Construtora	: ..............................................................................................................................................................

Empreendimento	: ..............................................................................................................................................................

Endereço	: ............................................................................................................................................................

Todo o trabalho / serviço a ser executado no Empreendimento deverá obedecer às legislações e Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) aplicáveis.

- SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

| SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Serviços Técnicos | Informações referente à execução de sondagem, ensaios tecnológicos, etc. |
| 1.2 | Canteiros e Instalações Provisórias | Especificar |
| 1.3 | Máquinas e Ferramentas | Especificar |
| 1.4 | Limpeza Permanente da Obra | Especificar |
| 1.5 | Dispositivos de Proteção e Segurança | Especificar |
| 1.6 | Controle de Qualidade | Especificar |

- TERRAPLENAGEM

| TRABALHOS EM TERRA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Serviços Topográficos | Especificar levantamento planialtimétrico, locação de obra |
| 2.2 | Estabilidade do solo | Especificar medidas que serão adotadas |
| 2.3 | Empréstimo e Bota-fora | Especificar |
| 2.4 | Limpeza do terreno | Especificar |
| 2.5 | Remoção de espécies arbóreas | Especificar se houver necessidade. Caso não tenha, informar que “não se aplica” |

- ÁGUA POTÁVEL

| 3.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Concepção Geral | Especificar como será o abastecimento de água potável, se há necessidade de prolongamento ou reforço de rede, etc, além das especificações da rede condominial |
| 3.1.2 | Captação | Especificar se será rede pública ou outra forma |
| 3.1.3 | Sistema | Especificar |
| 3.1.4 | Reservação | Especificar |
| 3.1.5 | Materiais | Especificar |
| 3.1.6 | Ligações | Especificar |

| 3.2 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Sistema | Especificar |

- ESGOTAMENTO SANITÁRIO

| ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Concepção Geral | Especificar como será o esgotamento sanitário, se há necessidade de prolongamento ou reforço de rede, implatanção de ETE ou EEE, etc, além das especificações da rede condominial |
| 4.2 | Serviços Topográficos | Especificar |
| 4.3 | Materiais | Especificar |
| 4.4 | Poços de Visita eInspeção | Especificar |
| 4.5 | Declividade da rede | Especificar |
| 4.6 | Lançamento Final | Especificar |
| 4.7 | Ligações Domiciliares | Especificar |

- DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

| 5.1 DRENAGEM EM RUAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Concepção Geral | Especificar |
| 5.1.2 | Materiais | Especificar |

| 5.2 DRENAGEM EM ÁREAS DE USO COMUM DO CONDOMÍNIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Dispositivos de Drenagem | Especificar |
| 5.2.2 | Lançamento | Especificar |

- PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES

| 6.1 PAVIMENTAÇÃO EM RUAS INTERNAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Controle Tecnológico | Especificar |
| 6.1.2 | Serviços Topográficos | Especificar |
| 6.1.3 | Tipos de Pavimento | Especificar |
| 6.1.4 | Materiais | Especificar |

| 6.2 GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES DE CONCRETO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2.1 | Tipo | Especificar tipo |
| 6.2.2 | Materiais | Especificar |

| 6.3 PISO DE ESTACIONAMENTO E ACESSO DE VEÍCULOS (interno ao condomínio) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Tipo | Especificar tipo |
| 6.3.2 | Materiais | Especificar materiais |
| 6.3.3 | Execução dos serviços | Especificar |
| 6.3.4 | Demarcação das vagas | Especificar |

| 6.4 PASSEIO PÚBLICO - EXTERNO (loteamentos e no contorno do condomínio) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.4.1 | Tipo | Especificar o tipo, resistência e metodologia |
| 6.4.2 | Materiais | Especificar materiais |

| 6.5 VIAS DE PEDESTRE (internas ao condomínio) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.5.1 | Tipo | Especificar tipo e metodologia |
| 6.5.2 | Materiais | Especificar materiais |

- ENERGIA E ILUMINAÇÃO

| 7.1 REDE DE ENERGIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Concepção Geral | Especificar conforme diretrizes da concessionária, como será o fornecimento de energia, se há necessidade de extensão ou reforço de rede, transformadores, etc, além das especificações da rede condominial. |

| 7.2 ILUMINAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.2.1 | Descrição Geral | Especificar rede de iluminação interna nas áreas comuns do condomínio |

| 7.3 EQUIPAMENTOS: PORTEIRO ELETRÔNICO, INTERFONE, ANTENA COLETIVA, ETC. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.3.1 | Descrição Geral | Especificar equipamentos |

- TELEFONE

| TELEFONE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Concepção Geral | Especificar |

- GÁS

| GÁS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Concepção Geral | Especificar |

- OBRAS ESPECIAIS

| 10.1 MUROS DE ARRIMO / CONTENÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1.1 | Local | Especificar |
| 10.1.2 | Guarda-Corpo | Especificar |

| 10.2 OUTROS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.2.1 | Benfeitorias | Especificar benfeitorias |
| 10.2.2 | Placas de Identificação | Especificar |
| 10.2.3 | Fechamento Perimetral Condomínio | Especificar |
| 10.2.4 | Fechamento Frontal | Especificar |

- PAISAGISMO

| PAISAGISMO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.2.1 | Local | Especificar projeto paisagístico e onde será implantado |
| 11.2.2 | Características | Especificar características |
| 11.2.3 | Compensação ambiental (TCA / TCRA) | Informar se haverá plantio compensatório e/ou outro tipo de compensação (doação de mudas, conversão ao fundo, etc.). Caso não tenha necessidade, informar que “ não se aplica”. |

- DECLARAÇÕES FINAIS

  - O Agente Promotor se compromete a entregar as unidades habitacionais com medidores individualizados de água, gás e energia elétrica, e economizadores de energia e água nas áreas comuns.

  - O Agente Promotor declara que as informações deste Memorial são compatíveis aos projetos executivos e Orçamento apresentado.

  - O Agente Promotor se compromete a executar as obras conforme especificações contidas neste Memorial.

São Paulo, dia, mês e ano.

__________________________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome do Responsável Técnico

CPF

CREA/CAU

__________________________________________

AGENTE PROMOTOR

Nome da empresa

Representante da Empresa

CPF